**! Upozornění pro provozovatele vodovodů a studní !**

**Blíží se konec lhůty pro předložení nového provozního řádu**

KHS JmK upozorňuje na blížící se konečný termín pro splnění zákonné povinnosti vyplývající z novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Tato novela, účinná od 1. listopadu 2017, ukládá všem provozovatelům vodovodů povinnost vypracovat nový provozní řád a předložit jej ke schválení krajské hygienické stanici.

**Lhůta pro splnění této povinnosti končí** **1. listopadu 2025.**

Tato povinnost se týká všech provozovatelů, tedy i těch, kteří již mají provozní řád schválený v minulosti. Nový provozní řád musí být zpracován podle aktuálních požadavků zákona - § 3c a obsahovat mimo jiné:

•    informace o zdroji a místu odběru vzorků surové vody,  
•    technologii úpravy vody a používaných chemických látkách a směsích,

•    počet zásobovaných obyvatel,

•    monitorovací program,  
•    posouzení a řízení rizik v celém systému zásobování, *tento požadavek se nevztahuje na*

*a) provozovatele vodovodu, u něhož je průměrná denní produkce menší než 10 m3, nebo počet fyzických osob trvale využívajících vodovod je menší než 50,*

*b) osoby dodávající pitnou vodu z výdejních automatů, akumulačních nádrží, ve vzdušných, vodních a pozemních dopravních prostředcích,*

*c) osoby zásobující pitnou vodou z individuálního zdroje veřejné objekty (například školy, zdravotnická zařízení, zařízení stravovacích služeb), pokud dodávají pitnou vodu do objektů se sezónním provozem*.

Podrobnosti k požadavkům najdete na stránkách Státního zdravotního ústavu – ze dne 18. 5. 2018:  
<https://szu.gov.cz> /  [Témata zdraví a bezpečnosti](https://szu.gov.cz/temata-zdravi-a-bezpecnosti/)  /  [Zdraví a životní prostředí](https://szu.gov.cz/temata-zdravi-a-bezpecnosti/zivotni-prostredi/)  /  [Kvalita vody](https://szu.gov.cz/temata-zdravi-a-bezpecnosti/zivotni-prostredi/kvalita-vody/)  /  [Pitná voda](https://szu.gov.cz/temata-zdravi-a-bezpecnosti/zivotni-prostredi/kvalita-vody/pitna-voda/)  /  Posouzení a řízení rizik – metodická podpora

V případě nesplnění této povinnosti hrozí sankce a komplikace při provozování vodovodu nebo veřejné studny.

**Doporučujeme co nejrychlejší předložení nového provozního řádu spolu se žádostí o jeho schválení.**