PROVOZNÍ  ŘÁD

_________________________________________________________________

Název zařízení, adresa,

PROVOZNÍ ŘÁD PŘEDLOŽTE VE 3 KOPIÍCH

Návrh zásad provozního řádu zdravotnických zařízení pro poskytování zdravotních služeb dle § 15 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a jeho prováděcí vyhlášky 306/2012 Sb., o podmínkách vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

Text označen červěně je informativní – vymazat

Schváleno rozhodnutím Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

dne     ....................................  číslo jednací………………………………………….

PROVOZNÍ ŘÁD

zdravotnického ambulantního zařízení

Základní (identifikační) údaje

Název zařízení, pracoviště:

Obor poskytovatele zdravotní služby:

Adresa zdravotnického zařízení:

Adresa sídla společnosti/podnikající fyzické osoby: vybrat a smazat nepotřebné

Číslo telefonu, e-mail pracoviště:

IČO:

Jméno vedoucího pracovníka (provozovatele):

### Charakteristika a zaměření pracoviště

Umístění:	ambulance je umístěna v prostorách ….na ulici…

Dispoziční uspořádání:	ordinace, přípravna sestry, čekárna …  + umyvadla a dřezy

vedlejší pomocné a provozní místnosti: úklidová komora, sociální zařízení pro personál, WC pro pacienty (uvést místnosti, které tvoří ambulantní celek v souladu s vyhl. č. 92/2012 Sb.)

Technické a přístrojové  vybavení pracoviště:  standardní, ……………… (dle oborů)

Specifikace a rozsah poskytované činnosti:  (popsat koncepci daného oboru, uvést všechny invazivní zákroky, při kterých je porušena integrita kůže nebo sliznice)

Personální obsazení:	Lékař s I. atestací v oboru …..

SZP – 1 zdravotní sestra

Režim provozu:                    uvést (ordinační dobu)

Využívání ambulance i jiným zdravotnickým pracovištěm:

pokud ano:

- jaký obor …..

- časový harmonogram střídání ….. (mezi ordinační dobou pracovišť musí být min. 1 hodina na úklid)

- mezi provozem ambulancí bude proveden úklid s dezinfekcí všech prostor a povrchů ve zdravotnickém zařízení

- úklid zajistí ……

Personál je povinen v zájmu prevence vzniku a šíření infekcí spojených se zdravotní péčí a profesionálních onemocnění dodržovat tyto zásady:

Obecná opatření

- dodržují se zásady aseptické manipulace se sterilními pomůckami a nástroji, dekontaminace pomůcek a prostředí v souladu s platnými předpisy

- při práci zdravotničtí pracovníci používají předepsané ochranné pracovní prostředky a pomůcky dle charakteru vykonávané činnosti: kalhoty, košile, obuv, jednorázové rukavice, ústní rouška……… dopsat další   Zdravotnický pracovník nesmí v osobních ochranných pracovních prostředcích opustit areál poskytovatele zdravotních služeb.

- k vyšetření každého pacienta personál přistupuje až po umytí rukou a ruce si utírá do jednorázového materiálu, který je uložen v krytém zásobníku

- hygienickou dezinfekci rukou musí provést zdravotničtí pracovníci vždy po kontaktu s infekčním materiálem, a to po každém jednotlivém zdravotnickém výkonu u jednotlivých fyzických osob, vždy před ošetřením pacienta, vždy po manipulaci s biologickým materiálem nebo kontaminovanými předměty včetně použitého prádla a nebezpečného odpadu virucidním dezinfekčním přípravkem

- při ošetřování pacientů využívat bariérové ošetřovací techniky, používat pouze dekontaminované pomůcky, pracovní plochy musí být vyčleněny podle charakteru vykonávané činnosti

- na pokrytí vyšetřovacích stolů a lehátek, kde dochází ke styku s obnaženou částí těla pacienta se používá jednorázový materiál, který je měněn po každém pacientovi

- k parenterálním zákrokům včetně drenáže ran a tělních dutin, zavádění močových katetrů se používají pouze sterilní nástroje a pomůcky a při manipulaci s nimi se dodržují zásady aseptické manipulace

- při manipulaci se sterilními pomůckami se dodržují zásady asepse a sterility, vysterilizované nástroje se uchovávají ve sterilizačních obalech (případně ještě v ochranných obalech) s dodržením vyznačené exspirační doby

- odběr a manipulace s biologickým materiálem se provádí na vyčleněném odběrovém místě, při odběru materiálu se postupuje podle § 5 vyhl. č. 306/2012 Sb.

- jednorázové pomůcky se nesmí opakovaně používat ani sterilizovat

- platí zákaz nošení šperků na rukou, zákaz kouření, konzumace potravin a nápojů

- úprava nehtů nesmí ohrožovat zdravotní stav pacienta s ohledem na možné šíření nemocničních nákaz, přirozené nehty musí být upravené, krátké, čisté

- po mimořádné expozici zdravotníka krví pacientů, při poranění a závažné kontaminaci kůže a sliznic se postupuje dle Metodického pokynu – Prevence virového zánětu jater č. 2/2008, článek 5, odstavec 2, 3; dle § 75b zákona č. 258/2000 Sb.; dle přílohy č. 8 vyhl. č. 473/2008 Sb. č. 7 bod 3 (osoba poskytující péči zajistí vyšetření osob, které se poranily o ostrý kontaminovaný předmět např. použitou injekční jehlu podle uvedené tabulky)

- při výskytu infekčních onemocnění nebo infekcí spojených se zdravotní péčí jsou prováděna nezbytná protiepidemická opatření a hlášení orgánu ochrany veřejného zdraví

Speciální opatření

Uvedou se i další speciální opatření, důležitá z hlediska prevence vzniku a šíření NN a vyplývající ze specifického zaměření pracoviště např: zákrokový sálek, ošetření speciálních nástrojů a přístrojů (oční tonometry, UZ-sondy, stomatolog. nástroje)  ………….

Hygiena rukou při poskytování zdravotní péče (Metodický návod - věstník MZd částka 5/2012)

Hygienická dezinfekce rukou se provádí:

● před kontaktem a po kontaktu s pacientem

● před manipulací s invazivními pomůckami, bez ohledu na to, zda se používají rukavice či nikoliv

● po náhodném kontaktu s tělesnými dutinami, exkrety, sliznicemi, porušenou pokožkou nebo obvazy

● v případě ošetřování kontaminované části těla a následném přechodu na jinou část těla v průběhu péče o jednoho pacienta

● po kontaktu s neživými povrchy a předměty (včetně zdravotnického vybavení) nacházejícími se v bezprostředním okolí pacienta

● po sejmutí sterilních nebo nesterilních rukavic

● při bariérové ošetřovatelské technice

Alkoholový dezinfekční přípravek je nejvhodnějším prostředkem dezinfekce na ruce bez viditelného znečištění. Pokud není alkoholová dezinfekce vhodná /opatření při výskytu Clostridii/ myjí se ruce mýdlem a vodou. Alkoholový přípravek se pak aplikuje na suché ruce.

Postup při hygienické dezinfekci rukou:

do rukou se vtírá alkoholový dezinfekční prostředek v množství cca 3 ml po dobu minimálně 20 sekund a vyšší (dle návodu výrobce dezinfekčního prostředku určeného k hygienické dezinfekci rukou) a to do úplného zaschnutí. Ruce se neoplachují ani neotírají

Chirurgická dezinfekce rukou se provádí:

– popsat, pokud jsou prováděny chirurgické výkony

Indikace k použití vyšetřovacích rukavic:

Vyšetřování fyziologicky nesterilních dutin, k úkonům bez rizika narušení celistvosti sliznic, kontakt s krví, sekrety a exkrety, sliznicemi, neintaktní pokožkou, potenciální přítomnost vysoce infekčních, nebezpečných nebo multirezistentních mikroorganismů, odběr krve a dalšího biologického materiálu

Zásady pro používání rukavic:

●  rukavice navlékat až po dokonalém zaschnutí dezinfekčního přípravku

●  jeden pár rukavic nelze používat pro péči o více než jednoho pacienta

●  jednorázové rukavice svlékat ihned po činnosti pro kterou byly použity

●  použité rukavice je třeba likvidovat jako nebezpečný odpad ze zdravotnických zařízení

●  poškozené rukavice se nesmí používat

●  rukavice  neposkytují  komplexní  ochranu  proti  kontaminaci  rukou,  proto  je po sejmutí rukavic vždy nutné  provést mytí rukou nebo hygienickou dezinfekci rukou

Indikace použití sterilních rukavic:

Provádění invazivních výkonů.

Odběr biologického materiálu

Pro odběr a manipulaci s biologickým materiálem je vyčleněna pracovní plocha. Při odběrech se používají sterilní zdravotnické prostředky a jednorázové rukavice, a to vždy pro jednu ošetřovanou osobu. Odebraný biologický materiál se ukládá do standardizovaných nádob a do dekontaminovatelných přepravek s vyloučením kontaminace žádanek. Žádanka obsahuje jméno, příjmení, RČ a adresu pobytu pacienta. Dopsat, jaký biologický materiál se odebírá, v případě odběru moče, do čeho se odebírá. Transport biologického materiálu do laboratoře je zajištěn denně/uložen ve vyčleněné chladničce ..... vybrat jednu z možností.

Sterilizace

Vyberte z možností

Sterilizace se na pracovišti neprovádí, používají se jednorázové sterilní nástroje a pomůcky.

Sterilizace je prováděna ve smluvním zařízení  kde……….

#### (uveďte - druh sterilizovaného materiálu, předsterilizační přípravu, transport materiálu ke sterilizaci, transport sterilního materiálu, dezinfekce transportních obalů, označení sterilizačního obalu)

Sterilizace je prováděna v zařízení:

###### Vyberte druh sterilizace

###### (popsat typ přístroje, parametry sterilizace, použité sterilizační obaly, kontrola a monitoring sterilizačního procesu, dokumentace, způsob uložení vysterilizovaného materiálu)

- Předsterilizační příprava:

Všechny použité přístroje a pomůcky se považují za kontaminované. Jsou-li určeny k opakovanému použití dekontaminují se ihned po použití.

Postup dekontaminace:

  - dezinfekce virucidním přípravkem

  - mechanické očištění a důkladný oplach pitnou vodou

  - osušení a kontrola stavu a funkčnosti nástrojů

  - zabalení do vhodných obalů, sterilizace se provádí ve sterilizačních obalech v souladu s požadavky vyhl. č. 306/2012 Sb.

- Pokud je používána myčka na nástroje, uvést typ přístroje, parametry mycího procesu, způsob kontroly a dokumentace

- Pokud je prováděno čištění ultrazvukem - uvést

- ke sterilizaci zdravotnických prostředků se smí používat pouze sterilizační přístroje za podmínek stanovených pro zdravotnické prostředky.

- při sterilizaci se komora zaplňuje pouze do ¾ objemu a sterilizovaný materiál se ukládá tak, aby se nedotýkal stěn.

- sterilizační cyklus se monitoruje. Sterilizace se provádí za přítomnosti zdravotnického pracovníka.

- podávky pro manipulaci se sterilním materiálem se ukládají v konzervačním nebo dezinfekčním roztoku k tomuto účelu určeném s výměnou max. do 24 hod.

- Příklady sterilizačních přístrojů používaných v ambulanci

- STERILIZACE PROUDÍCÍM HORKÝM VZDUCHEM - HS

- Součástí vybavení ambulance je sterilizátor: typ  ......................................................................

- výrobní číslo ................................

- Sterilizace se provádí proudícím horkým vzduchem – je určena pro předměty z kovu, skla, porcelánu a kameniny. Textilní materiál se v horkovzdušném sterilizátoru nesterilizuje!

- Parametry sterilizačního procesu pro HS:

| - Sterilizační teplota - oC | - Čas - min |
| --- | --- |
| - 180 | - 20 |
| - 170 | - 30 |
| - 160 | - 60 |

Odchylka skutečné teploty ve sterilizačním prostoru od nastavené se v průběhu sterilizační expozice pohybuje v rozmezí - 1 °C až +5 °C.

Obaly a jejich exspirace pro HS:

| Druh obalu | Exspirace pro materiál |  |
| --- | --- | --- |
|  | volně uložený | chráněný |
| Kazeta | 24 hod. | 48 hod. |
| Kontejner # | 6 dnů | 12 týdnů |
| Polyamid | 6 dnů | 12 týdnů |
| Polypropylen | 6 dnů | 12 týdnů |
| Dvojitý obal # # | 12 týdnů | 6 měsíců |
| Dvojitý obal a skladovací obal | 1 rok | 1 rok |

- Poznámky:

- # kontejner s filtrem z termostabilního materiálu

- # # uzavřít svárem či lepením obě vrstvy

Každý obal je označen datem sterilizace a exspirace dle uložení sterilního materiálu.

Pevné, opakovaně používané sterilizační obaly jsou kazety a kontejnery, které jsou výrobcem označeny jako zdravotnický prostředek a používají se dle návodu výrobce.

Na každý jednotkový sterilizační obal je nutno umístit procesový test.

- Dokumentace sterilizačního procesu:

- Dokumentace spočívá v záznamu každé sterilizace. Dokumentace sterilizace je archivována minimálně 5 let.

- Úspěšnost sterilizace se u HS dokládá:

- zápisem do sterilizačního deníku (druh sterilizovaného materiálu, parametry, datum, jméno a podpis osoby, která sterilizaci provedla) nebo podepsaným záznamem registračního přístroje nebo podepsaným výstupem z tiskárny. (Vybrat jednu z možností)

- datovaným písemným vyhodnocením chemického testu sterilizace v každé vsázce. U horkovzdušného sterilizátoru do objemu komory 60 litrů se používá jeden 1 test, nad 60 litrů 2 testy, nad 120 litrů 3 testy.

- STERILIZACE VLHKÝM TEPLEM (SYTOU VODNÍ PÁROU) - PS

- Součástí vybavení ambulance je sterilizátor: typ.........................................................................,

- výrobní číslo ..........................

Sterilizace vlhkým teplem v parních přístrojích je vhodná pro zdravotnické prostředky z kovu, skla, porcelánu, keramiky, textilu, gumy, plastů a dalších materiálů odolných k těmto parametrům sterilizace:

Parametry sterilizačního procesu pro PS:

| Sterilizační teplota (teplota syté vodní páry) | Tlak (zaokrouhleno) |  | Přetlak (zaokrouhleno) |  | Doba sterilizační expozice | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oC | kPa | bar | kPa | bar | min |  |
| 121 | 205 | 2,05 | 105 | 1,05 | 20 | Povinný BD a případně vakuový test |
| 134 | 304 | 3,04 | 204 | 2,04 | 4 | Pouze pro nebalené kovové nástroje k okamžitému použití sterilizované v přístrojích, kde se provádí vakuový a BD test a které dosahují ve fázi odvzdušňování tlaku alespoň 13 kPa. Nepoužívá se v CS a SC. |
| 134 | 304 | 3,04 | 204 | 2,04 | 7 | Pouze v přístrojích, kde se provádí vakuový a BD test a které dosahují ve fázi odvzdušňování tlaku alespoň 13 kPa. |
| 134 | 304 | 3,04 | 204 | 2,04 | 10 | Povinný BD a případně vakuový test |
| 134 | 304 | 3,04 | 204 | 2,04 | 60 | Pro inaktivaci prionů ve spojení s alkalickým mytím* |

*Nástroje, které byly v kontaktu s tkáněmi pacientů s prokázaným CJD musí být zničeny, nesmí se resterilizovat, sterilizace je určena pouze pro nástroje použité u pacientů se suspektním onemocněním.

Vysvětlivky: BD – Bowie-Dick test nebo alternativní test

Obaly a jejich exspirace pro PS:

| Druh obalu | Exspirace pro materiál |  |
| --- | --- | --- |
|  | volně uložený | chráněný |
| kontejner | 6 dnů | 12 týdnů |
| Papír/přířez # | 6 dnů | 12 týdnů |
| Papír-fólie | 6 dnů | 12 týdnů |
| Netkaná textilie | 6 dnů | 12 týdnů |
| Dvojitý obal # # | 12 týdnů | 6 měsíců |
| Dvojitý obal a skladovací obal | 1 rok | 1 rok |

- Poznámky:

- # vždy dvojité balení do přířezu

- # # uzavřít svárem či lepením obě vrstvy

Pevné, opakovaně používané sterilizační obaly jsou kontejnery, které jsou výrobcem označeny jako zdravotnický prostředek a používají se dle návodu výrobce.

Na každý jednotkový sterilizační obal je nutno umístit procesový test.

- Dokumentace sterilizačního procesu u PS:

- Dokumentace spočívá v záznamu každé sterilizace. Dokumentace sterilizace je archivována minimálně 5 let.

- Úspěšnost sterilizace se u PS dokládá:

- zápisem do sterilizačního deníku (druh sterilizovaného materiálu, parametry, datum, jméno a podpis osoby, která sterilizaci provedla) nebo podepsaným výstupem z tiskárny nebo podepsaným záznamem registračního přístroje. (Vybrat jednu z možností)

- datovaným písemným vyhodnocením vakuového testu a Bowie-Dick testu (včetně jeho uložení do dokumentace)

- datovým písemným vyhodnocením chemického testu sterilizace v každé vsázce. U parního sterilizátoru do 1 STJ se používá 1 test, od 2 do 5 STJ 2 testy, od 6 do 10 STJ 3 testy, od 10 STJ 4 testy.

#### Kontrola účinnosti sterilizačního přístroje

Za kontrolu činnosti sterilizačního přístroje odpovídá provozovatel. Kontrola se provádí:

- Biologickými systémy

  - u nových přístrojů a přístrojů po opravě před jejich uvedením do provozu

  - ihned při jakékoliv pochybnosti o sterilizační účinnosti přístroje

  - u sterilizátorů starších 10-ti let nejpozději po 100 sterilizačních cyklech, nejméně však jeden-krát za půl roku

  - při provádění sterilizace pro jiné pracoviště je nutná kontrola 1x za měsíc

  - u všech ostatních sterilizátorů ne starších 10-ti let ode dne výroby nejpozději po 200 sterilizačních cyklech, nejméně však 1x za rok

B)  Nebiologickými systémy

Tyto testy reagují změnou barvy na podmínky ve sterilizační komoře a odečítají se ihned po skončení sterilizačního cyklu

  - chemické testy procesové – barevnou změnou reagují již jen na přítomnost

sterilizačního média – slouží k rozlišení materiálu připraveného ke sterilizaci a

již vysterilizovaného

- chemické testy sterilizace – jsou určeny k průkazu splnění všech parametrů sterilizačního cyklu

- Bowie-Dick test

- Fyzikálními systémy

denní vakuový test, aparatury k průběžnému měření veličin během sterilizace

Technická kontrola sterilizačního přístroje se provádí: dopsat (buď v rozsahu stanoveném výrobcem nebo u přístrojů bez technické dokumentace 1x ročně)

Vyšší stupeň dezinfekce

(Ambulance provádějící endoskopické výkony – popsat)

Uvést druh používaných endoskopů, způsob jejich dekontaminace, dezinfekce (vyšší stupeň dezinfekce s oplachem sterilní vodou), nebo dvoustupňová dezinfekce. Skladování,  event. používání mycího zařízení. Používané dezinfekční roztoky, způsob jejich uchovávání, exspirační doba.

Evidence - zápis v deníku u VSD a u dvoustupňové dezinfekce provádět zápis o dezinfekčních roztocích v souladu s požadavky vyhlášky.

Dokumentaci archivovat 5 let

Vyšší stupeň dezinfekce je určen pro zdravotnické prostředky, které nemohou být dostupnými metodami sterilizovány a používají se k výkonům a vyšetřování mikrobiálně fyziologicky neosídlených tělních dutin (např. operační a vyšetřovací endoskopy jiné než digestivní).

Pro vyšší stupeň dezinfekce se používají dezinfekční přípravky s širokým spektrem účinnosti, vždy se sporicidní a tuberkulocidní účinností.

Před vyšším stupněm dezinfekce se předměty očistí (strojně nebo ručně) a osuší. Pokud jsou kontaminovány biologickým materiálem, zařadí se před etapu čištění dezinfekce přípravkem s virucidním účinkem. Metoda otření endoskopu se nepovažuje za první stupeň dezinfekce. Do dezinfekčních roztoků určených k vyššímu stupni dezinfekce se ponoří suché zdravotnické prostředky tak, aby byly naplněny všechny duté části. Při ředění a způsobu použití dezinfekčních přípravků se postupuje podle návodu výrobce. Po vyšším stupni dezinfekce je nutný oplach předmětů sterilní vodou k odstranění reziduí chemických látek.

Pracovní dezinfekční roztoky se musí ukládat do uzavřených a označených nádob s uvedením data použitelnosti roztoku. Frekvence výměny vícedenních dezinfekčních roztoků je uvedena v návodu k použití jednotlivých přípravků.

Zdravotnické prostředky podrobené vyššímu stupni dezinfekce jsou určeny k okamžitému použití nebo se krátkodobě skladují 8 hodin kryté sterilní rouškou, v uzavřených a označených kazetách nebo ve speciálních skříních. Po expiraci se provede poslední stupeň dezinfekce.

Úspěšnost vyššího stupně dezinfekce se dokládá deníkem vyššího stupně dezinfekce pro každý zdravotnický prostředek. V deníku vyššího stupně dezinfekce je uvedeno datum přípravy dezinfekčního roztoku, jméno, příjmení pacienta, název použitého dezinfekčního přípravku, koncentrace, expozice, jméno a podpis provádějícího zdravotnického pracovníka, identifikační číslo použitého zdravotnického prostředku. Písemná nebo elektronická dokumentace se archivuje minimálně 5 let od provedení vyššího stupně dezinfekce.

Dvoustupňová dezinfekce

(pokud je prováděna popsat)

Pro zdravotnické prostředky, které se používají k výkonům ve fyziologicky mikrobiálně osídlených částech těla (digestivní flexibilní a rigidní endoskopy) a které nelze sterilizovat, je určena dvoustupňová dezinfekce, která se provádí s použitím dezinfekčních přípravků se širším spektrem dezinfekční účinnosti (alespoň baktericidní, virucidní a na mikroskopické vláknité houby)

Před dvoustupňovou dezinfekcí se předměty očistí (strojně nebo ručně) a osuší. Pokud jsou kontaminovány biologickým materiálem, zařadí se před etapu čištění dezinfekce přípravkem s virucidním účinkem. Metoda otření endoskopu se nepovažuje za první stupeň dezinfekce. Do dezinfekčních roztoků určených k dvoustupňové dezinfekci se ponoří suché zdravotnické prostředky tak, aby byly naplněny všechny duté části. Při ředění a způsobu použití dezinfekčních přípravků se postupuje podle návodu výrobce.

Následný oplach je buď:

a) pitnou vodou, jejíž kvalita bude doložena minimálně dvakrát ročně na výstupu u poskytovatele zdravotní péče podle jiného právního předpisu pro pitnou vodu9), nebo

b) vodou čištěnou (Aqua purificata10)).

Pracovní dezinfekční roztoky se musí ukládat do uzavřených a označených nádob s uvedením data použitelnosti roztoku. Frekvence výměny vícedenních dezinfekčních roztoků je uvedena v návodu k použití jednotlivých přípravků.

Zdravotnické prostředky podrobené dvoustupňové dezinfekce jsou určeny k okamžitému použití nebo se krátkodobě skladují 8 hodin kryté sterilní rouškou, v uzavřených a označených kazetách nebo ve speciálních skříních. Po exspiraci se provede poslední stupeň dezinfekce.

O dezinfekčních přípravcích používaných pro dvoustupňovou dezinfekci se vede zápis v deníku s datem přípravy pracovního roztoku, jménem pracovníka, koncentrací a expozicí, identifikačním číslem použitého zdravotnického prostředku. Písemná nebo elektronická dokumentace se archivuje minimálně 5 let od provedení dvoustupňové dezinfekce.

Dezinfekce

Veškeré opakovaně používané zdravotnické pomůcky musí být bezprostředně po použití dekontaminovány.

K chemické dezinfekci se používají oznámené biocidní přípravky nebo dezinfekční přípravky deklarované jako zdravotnický prostředek nebo přípravky registrované jako léčiva pro použití v zdravotnictví.

- dezinfekční roztoky se připravují dle návodu od výrobce, pečlivým odměřením vody a dezinfekčního prostředku těsně před použitím (denně před zahájením ordinace). Vícedenní dezinfekční přípravky lze použít pouze pro dvoustupňovou dezinfekci a vyšší stupeň dezinfekce podle návodu výrobce

- v dezinfekčním režimu se respektují zásady střídání dzf. dle účinné látky, s cílem zabránit vzniku selekce případně rezistence mikroorganismů a snížení alergických reakcí personálu

- po spotřebování dezinfekčního přípravku v dávkovači je nutné dávkovač mechanicky omýt, doplnit dzf. přípravkem, označit názvem, datem doplnění a datem exspirace

- dezinfekční roztoky se označí názvem, koncentrací, datem přípravy a exspirací, nádoby s dzf. roztokem se zakrývají

- při manipulaci s dezinfekčním prostředkem se používají ochranné pomůcky a dodržují se pokyny výrobce pro manipulaci a skladování

- personál je poučen o zásadách první pomoci

- při kontaminaci ploch a povrchů biologickým materiálem se kontaminovaná plocha překryje buničinou namočenou ve virucidním dezinfekčním prostředku s dodržením expoziční doby; po expozici se plocha očistí obvyklým způsobem

- dezinfekce se provádí omýváním, otíráním, ponořením nebo postřikem, přičemž je důležité dodržet koncentraci a dobu působení dle pokynu výrobce

#### Manipulace s prádlem

#### (uložení čistého prádla - pravidelná dezinfekce, systém sběru třídění a uložení použitého prádla, obaly pro transport použitého a čistého prádla, prádelna zajišťující praní prádla)

Zásady manipulace s prádlem jsou v souladu s vyhl. č. 306/2012 Sb.

Pracovníci při manipulaci s použitým prádlem používají osobní ochranné pomůcky. Po manipulaci s použitým prádlem se provede hygienická dezinfekce rukou. Použité prádlo je uloženo ……..

Praní prádla je zajištěno odbornou firmou ………………

Čisté prádlo je transportováno v ………, na pracovišti uloženo  ………

#### Odpad ze zdravotní péče

Pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotní péče jsou uvedeny v § 89 odst. 1 a 2 zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějšího předpisu a v souladu s vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějšího předpisu.

a) Identifikační údaje původce odpadů: DOPLNIT

Název původce:

Adresa sídla původce:

Adresa poskytování zdravotní péče:

IČO:

Telefonní číslo:

E-mail:

Jméno a příjmení statutárního zástupce:

Jméno a příjmení vedoucího lékaře:

b) Adresa příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností a adresa příslušného krajského úřadu:

Obecní úřadu obce s rozšířenou působností:

DOPLNIT

Krajský úřad:

Krajský úřad Jihomoravského kraje – odbor životního prostředí

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Ústředna: 541 651 111

c) Významná telefonní čísla:

Hasičský záchranný sbor:			150

Zdravotnická záchranná služba:		             155

Evropské číslo tísňového volání: 		112

Policie České republiky:			            158

Česká inspekce životního prostředí:		545 545 111, hav. služba: 545 545 130, 545 545 115

Krajská hygienická stanice:			545 113 091

d) Seznam a specifikace odpadů, s nimiž původce nakládá: VYBRAT

18 01 01

Ostré předměty (např. injekční stříkačky s jehlou, jehly, jehly s křidélky, kanyly, bodce, skleněné střepy, ampule, lancety, čepele skalpelů, prázdné lékovky) jsou shromažďovány odděleně od jiných odpadů.

18 01 02

Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv (např. drobný anatomický

odpad typu vlasů, nehtů, zubů, tkání po drobných ošetřeních, tkání určených k vyšetření,

produktu potratu do ukončeného dvanáctého týdne těhotenství a další biologický materiál

včetně úklidu z míst, kde vzniká anatomický odpad).

18 01 03*

Odpady, na jejichž sběr a shromažďování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem 	na

prevenci infekce (např. obvazový materiál, biologicky kontaminované pomůcky, infusní nástroje bez jehly, obaly transfúzní krve, pomůcky pro inkontinentní pacienty, kontaminované materiály z plastů a osobní ochranné pomůcky personálu, další odpady, které jsou kontaminovány lidskou krví, sekrety nebo výkaly, veškerý odpad z infekčních oddělení včetně zbytků jídla, odpad z mikrobiologických laboratoří včetně mikrobiologických kultur atd.)

18 01 04

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem                         na prevenci infekce (např. vytříděný odpad ze zdravotnických zařízení, který prokazatelně není kontaminován infekčním činitelem, který není biologicky kontaminován, a není kontaminován cytostatiky nebo jinými nebezpečnými látkami nebo vytříděný dekontaminovaný odpad. Odpad nevykazuje žádnou nebezpečnou vlastnost.)

18 01 06*

Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky (např. chemické látky z laboratoří

nebo látky, které vznikají při diagnostických vyšetřeních, experimentálních pracích, čištění

nebo dezinfekci a obsahují nebezpečné chemické látky)

18 01 07

Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06* (např. chemické látky z laboratoří nebo látky,

které vznikají při diagnostických vyšetřeních, experimentálních pracích, čištění nebo

dezinfekci a neobsahují nebezpečné látky)

18 01 08*

Nepoužitelná cytostatika (odpad z cytostatických přípravků je odpad, který vzniká při

používání léčby pacientů, výrobě a přípravě farmaceutických přípravků s cytostatickým

účinkem včetně léčby pacientů.)

18 01 09*

Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod č. 18 01 08* (např. léčiva nevyhovující jakosti, s

prošlou dobou použitelnosti, uchovávaná nebo připravená za jiných než předepsaných

podmínek, zjevně poškozená nebo nespotřebovaná.)

18 01 10*

Odpadní amalgám ze stomatologické péče (odpad vznikající v zubních ordinacích a všude tam, kde dochází k ošetřování zubů. Odpad s obsahem amalgámu je tvořen zbytky -sliny/pasty- rtuti s daným kovem při vyplňování a spravování zubů.)

e) Organizační zajištění nakládání s odpady: DOPLNIT

Osoba odpovědná za nakládání s odpady:

Telefonní číslo:

f) Způsob soustřeďování odpadů v místě jejich vzniku:

Původce zdravotnického odpadu je povinen třídit odpad v místě vzniku, nebezpečný odpad ukládat do označených, oddělených, krytých, uzavíratelných, nepropustných a mechanicky odolných obalů, podle možnosti spalitelných bez nutnosti další manipulace.

Ostrý odpad (18 01 01) - shromažďovací prostředky a nádoby musí být pevnostěnné, nepropustné a nepropíchnutelné a zároveň uzavíratelné. Nádoby na ostré předměty musí splňovat požadavky podle technické normy ČSN EN ISO 23907 (85 4002) Ochrana před poraněním ostrými předměty.

Infekční odpad (18 01 03*) - se ukládá do uzavíratelných nádob s vloženým plastovým pytlem nebo do certifikovaných shromažďovacích prostředků.

Veškerý odpad, který vzniká na pracovišti (ordinace, oddělení apod.), je odstraňován denně (nejméně jednou za 24 hodin) do vyhrazeného prostoru dočasného uložení  DOPLNIT KAM.

Maximální doba mezi shromážděním odpadu ve vyhrazeném uzavřeném prostoru před jeho konečným odstraněním je možné nejdéle 3 dny.

Skladování nebezpečného odpadu (anatomického a infekčního) je možné po dobu 1 měsíce v mrazicím nebo chlazeném prostoru při teplotě max. do 8 °C. Frekvence svozu se provádí dle potřeby, min. však 1x měsíčně.

Po odvozu odpadů bude proveden úklid a dezinfekce prostorů (chladniček, ev. mrazícího zařízení), při kontaminaci prostor biologickým materiálem ihned.

Směsný komunální odpad – se ukládá do nádob k tomu určených a po skončení pracovní doby je odnesen do kontejneru k tomu účelu určenému. Svoz komunálního odpadu v pravidelných intervalech zajišťuje: DOPLNIT

V případě zdravotní péče, která je poskytována ve vlastním sociálním prostředí pacienta a provádí ji sám pacient, je poskytovatel zdravotních služeb povinen písemně poučit pacienta o způsobu nakládání s odpadem ze zdravotní péče a o jeho bezpečném uložení tak, aby nedošlo k ohrožení jeho zdraví, veřejného zdraví a poškození životního prostředí, a pacient je povinen s odpadem naložit v souladu s tímto poučením. O poučení učiní poskytovatel zdravotních služeb záznam do zdravotnické dokumentace; záznam podepíše zdravotnický pracovník, který ho provedl, a pacient nebo osoba, která o pacienta pečuje. Původcem odpadu ze zdravotní péče v případě zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta je poskytovatel zdravotních služeb.

g) Způsob nakládání s tekutými odpady:

Při nakládání s tekutými odpady se postupuje shodně jako u tuhých odpadů podle zákona o odpadech. Infekční tekutý odpad bude uložen do pevných nepropustných nádob určených k odstranění odpadu bez další manipulace. Kanalizace není určena k nakládání s odpadem.

h) Značení obalů, nádob a kontejnerů:

Vzniklý odpad je uložen v certifikovaných shromažďovacích prostředcích, které jsou označeny etiketami, s náležitostmi dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady.

Jednotlivé obaly, nádoby a kontejnery jsou řádně označeny:

- názvem odpadu

- jeho katalogovým číslem

- konkrétním oddělením, kde odpad vznikl

- datem vzniku odpadu

- jménem osoby zodpovědné za nakládání a označení

- kód a název nebezpečné vlastnosti

- nápisem „nebezpečný odpad“ a grafickým symbolem pro nebezpečnou vlastnost (na označovacím štítku)

k) Pokyny pro přesun odpadů v rámci areálu původce mezi soustřeďovacími místy:

DOPLNIT, POKUD K TOMU DOCHÁZÍ

l) Opatření pro případ havárie – postup při rozsypání, rozlití či úniku odpadů:

Používat ochranné pracovní pomůcky, nejíst, nepít, nekouřit, dodržovat požární předpisy v místě nakládání s odpadem.

Při rozsypání nebo rozlití ihned zahájit sanační práce zamezit úniku odpadu do vody a půdy. Pevné látky soustředit do pevných obalů, na kapalné látky použít vhodný savý materiál a následně uložit do nepoškozených pevných obalů. Místo úniku ošetřit úklidovými prostředky, v případě úniku infekčního odpadu místo ošetřit dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem.

Dle požadavků vyhlášky č. 306/2012 Sb. se dekontaminace ploch a předmětů potřísněných biologickým materiálem provádí ihned, a to překrytím buničitou vatou nebo papírovou jednorázovou utěrkou namočenou ve virucidním dezinfekčním roztoku, anebo zasypáním absorpčními granulemi s virucidním dezinfekčním účinkem. Po uplynutí doby expozice se kontaminované místo očistí obvyklým způsobem.

m) Podmínky pro dekontaminaci odpadů:

Dekontaminace odpadů není prováděna. POKUD ANO POPSAT ZPŮSOB

n) Název, adresa a IČZ zařízení, do kterého jsou odpady předávány a identifikační údaje provozovatele tohoto zařízení: DOPLNIT

Název zařízení:

Adresa zařízení:

IČZ zařízení:

Identifikační údaje provozovatele: (název firmy, sídlo firmy, IČO)

o) Způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s odpady:

Při manipulaci s odpadem se používají stanovené ochranné pracovní pomůcky.

Pracovní pomůcky dle druhu odpadu:

Ochrana rukou: jednorázové rukavice

Ochrana dýchacích cest: rouška případně respirátor

Ochrana očí: ochranné brýle nebo štít

Ostatní části těla: ochranný oděv, obuv

Základní pokyny pro první pomoc:

Při nadýchání: přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch a ponechat jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Zajistit postiženého proti prochladnutí, podle situace volat záchrannou službu nebo zajistit co nejrychleji lékařské ošetření.

Při styku s kůží: potřísněný oděv odložit, omýt postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody, pokud nedošlo k poranění pokožky, je možné použít mýdlo, mýdlový roztok, šampon, ošetřit krémem. Pokud jsou i po tomto zásahu komplikace, zajistit lékařské ošetření, zejména přetrvává-li podráždění kůže. V případě zásahu žíravinou nepoužívat mýdlo ani neutralizační roztoky. Poleptané části kůže překrýt sterilním obvazem, nepoužívat masti ani jiná léčiva. Zajistit lékařské ošetření.

Při zasažení očí: vyplachovat oči proudem tekoucí vody, rozevřít oční víčka, pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjmout, jen pokud je lze vyjmout snadno. Výplach provádět nejméně 10 minut, od vnitřního koutku k zevnímu, zajistit lékařské ošetření, případně volat záchrannou službu.

Postupovat v souladu s bezpečnostními listy chemických látek a směsí.

Dle situace volat záchrannou službu nebo zajistit co nejrychleji lékařské ošetření.

První pomoc při poranění pracovníků nástroji a pomůckami, které byly kontaminovány biologickým materiálem nebo potřísnění biologickým materiálem:

Po mimořádné expozici zdravotníka krví pacientů, při poranění a závažné kontaminaci kůže a sliznic se postupuje dle Metodického pokynu – Prevence virového zánětu jater č. 2/2008, článek 5, odstavec 2, 3; dle § 75b zákona č. 258/2000 Sb.; dle přílohy č. 8 vyhl. č. 473/2008 Sb. č. 7 bod 3 (osoba poskytující péči zajistí vyšetření osob, které se poranily o ostrý kontaminovaný předmět např. použitou injekční jehlu, podle uvedené tabulky)

Ránu nechat několik minut krvácet, pak asi 10 min důkladně vymývat mýdlem nebo detergentním roztokem, osušit a dezinfikovat virucidním přípravkem, např. Jodisol nebo 0,2% roztok Persterilu. V případě drobných poranění, které prakticky nekrvácí, začít s vymýváním ihned nebo krvácení vyvolat.

Každé poranění nebo potřísnění kontaminovaným předmětem nebo nástrojem je pracovník povinen neprodleně oznámit nadřízenému pracovníkovi a zapsat tuto skutečnost do knihy úrazů a poranění.

Vedoucí pracovník je povinen bezodkladně a prokazatelně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví každé poranění zdravotnického nebo jiného odborného pracovníka, které vzniklo při manipulaci s ostrým kontaminovaným předmětem nebo nástrojem použitým k provádění zdravotních výkonů během poskytování zdravotní péče, v jehož důsledku by mohlo dojít ke vzniku infekčního onemocnění přenosného krví. Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví rozhodne o nařízení lékařského dohledu nad poraněným pracovníkem.

p) Školení zaměstnanců:

Školení všech kategorií zaměstnanců musí být vedeno především z hlediska informací o riziku, které vyplývá z manipulace s odpady ze zdravotnictví péče pro zaměstnance, další osoby a pro životní prostředí. Školení musí obsahovat zásady minimalizace rizik pro zdraví lidí a pro životní prostředí a zásady ochrany veřejného zdraví a ochrany zdraví při práci.

Proškoleny jsou tyto kategorie zaměstnanců:

a) řídící pracovníci

b) zdravotničtí pracovníci (například lékaři, zdravotní sestry a sanitáři),

c) nezdravotnický personál

d) pracovníci pověření úklidem a manipulací s odpady

Obsah a náležitosti školení jsou dle přílohy č. 49 vyhlášky č. 273/2021Sb.

Záznamy o školení, například osvědčení nebo prezenční listina, musejí být uchovávány zaměstnavatelem a musejí být k dispozici kontrolním orgánům.

q) Identifikační listy nebezpečných odpadů:

V prostoru uložení odpadu jsou umístěny identifikační listy nebezpečného odpadu, na kterých jsou uvedeny všechny náležitosti dle Přílohy č. 21 vyhlášky 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

- název odpadu

- kód odpadu

- kód podle ADR nebo COTIF)

- původce odpadu nebo oprávněná osoba

(obchodní firma/název/jméno příjmení; sídlo; IČO; IČZ; osoba oprávněná jednat za původce odpadu; telefon/adresa elektronické pošty; razítko; podpis)

- fyzikální a chemické vlastnosti odpadu

- identifikace nebezpečnosti

- požadavky pro bezpečné soustřeďování a přepravu odpadu

- opatření při nehodách, haváriích a požárech

- ostatní důležité údaje

- ILNO zpracoval

- Datum vyhotovení; podpis

r) Grafické symboly nebezpečných vlastností odpadů:

Prostředky pro soustřeďování nebezpečných odpadů se označují písemně názvem odpadu, jeho katalogovým číslem a dále kódem a názvem nebezpečném vlastnosti, nápisem „nebezpečný odpad“ a výstražným grafickým symbolem pro nebezpečnou vlastnost. Výstražné grafické symboly pro jednotlivé nebezpečné vlastnosti jsou uvedeny v příloze č. 20 vyhlášky č. 273/2021 Sb.

#### Úklid

(popsat kdo zajišťuje, způsob provádění, frekvence, diferenciace úklidových pomůcek, ošetření po použití, uložení)

Úklid je zajištěn ……………..

- úklid s dezinfekcí se provádí navlhko za použití dezinfekčních přípravků s mycími a čistícími vlastnostmi – jednofázově

- úklid a dezinfekce se provádí po skončení ordinační doby

- jsou vyčleněny a označeny úklidové pomůcky podle účelu použití (oddělené na pracovní plochy a podlahy v ordinaci, WC, čekárnu atd.)

- po použití jsou úklidové pomůcky vždy dezinfikovány, usušeny a uloženy

- malování zajištěno 1x za 2 roky

- dezinsekce a deratizace by v případě potřeby byly zajištěny prostřednictvím specializované firmy

Zásobování vodou, likvidace odpadních vod

(vodovod, studna - kontrola zdroje dle platné vyhlášky)

Závěrečné ustanovení  (PPŘ  musí být  zpracován v souladu s platnou legislativou )

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 541/2020, zákon o odpadech, ve znění pozdějšího předpisu

- Vyhláška č. 273/2021, o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějšího předpisu

- Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

- Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů

- Metodický návod – Hygiena rukou při poskytování zdravotní péče (věstník MZd

- částka 5/2012)

- MO 2/2008, Věstník MZd č. 2/2008: Metodický návod - prevence virového zánětu jater A (VHA), B (VHB), C (VHC), D (VHD) a E (VHE)

- MO 10/2016: Řešení problematiky infekce HIV/AIDS v ČR

Závěr

Provozní řád zpracoval: (jméno, podpis)

Přílohy

Dispoziční řešení ZZ (plánek pracoviště)